## PRESUPUESTO
NOMBRE OFERENTE |  | COTIZACION No.
NIT |  | FECHA COTIZACION
DIRECCION |  | VALIDEZ OFERTA
TELEFONO |  | TIEMPO ENTREGA PEDIDO
CIUDAD |  | FORMA DE PAGO
NOMBRE DEL CONTACTO |  | OBSERVACIONES GENERALES
CELULAR DEL CONTACTO |  | REGIMEN
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial | Valor Capitulo
01. | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
01.01. | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
01.01.01 | Desmonte de instalaciones especiales. Ductos aire acondicionado, Puntos y redes Hidraulicas, Tuberia gases medicinales y redes generales existentes. Incluye trasiego hasta deposito temporal o lugar definido para retiro dentro de la Institucion. | M2 | 678 |  | 0
02. | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 0
02.01. | RED AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
02.01.01 | Manejadoras area de quirofano de aire para aplicaciones de trabajo pesado, a interior, doble pared, con aislmiento en poliuretano de 1", estructura construida con perfiles con puente térmico y esquineros plásticos, de alta resistencia, sus puertas son de doble pared aisladas (con bisagra y manija), bandeja de condensados.Norma Ahri. Filtracion de 35%, 65% y 99,97%. | UND | 3 |  | 0
02.01.02 | Manejadora 4300 cfm area de recuperacion quirofanos y servicios de aire para aplicaciones de trabajo pesado, a interior, doble pared, con aislmiento en poliuretano de 1", estructura construida con perfiles con puente térmico y esquineros plásticos, de alta resistencia, sus puertas son de doble pared aisladas (con bisagra y manija), bandeja de condensados.Filtracion 95% | UND | 1 |  | 0
02.01.03 | Unidad ventiladora con filtracion hepa 99,97% doble pared aislada, incluido (1) ventilador | UND | 3 |  | 0
02.01.04 | Unidad ventiladora de extraccion 3300 cfm con filtracion hepa 95% doble pared aislada, incluido (1) ventilador | UND | 1 |  | 0
02.01.05 | Unidad ventiladora con gabinete para extraccion de olores 800 cfm | UND | 1 |  | 0
02.01.06 | Chiller 30 TR - modular inverter 460v | UND | 1 |  | 0
02.01.07 | Bomba centrífuga para chiller caudal minimo 72GPM | UND | 2 |  | 0
02.01.08 | Tanque de Expansion con desaireador | UND | 1 |  | 0
02.01.09 | Tubería de Polipropileno Ø2-1/2" preaislada con protección mecánica (incluye accesorios, soporteria y anclajes) | ML | 124 |  | 0
02.01.10 | Tubería de Polipropileno Ø1-1/2" preaislada con protección mecánica (incluye accesorios, soporteria y anclajes) | ML | 28 |  | 0
02.01.11 | Válvula interruptor de agua de 2-1/2" | ML | 1 |  | 0
02.01.12 | Uniones flexibles de 2-1/2" | UND | 4 |  | 0
02.01.13 | Válvula electrónica de presión independiente de 1-1/2" | UND | 4 |  | 0
02.01.14 | Válvula de Mariposa de 2 1/2" | UND | 10 |  | 0
02.01.15 | Válvula tipo cortina de 2 1/2" | UND | 4 |  | 0
02.01.16 | Filtro en Y 2 1/2" | UND | 2 |  | 0
02.01.17 | Valvula de purga 2 1/2" | UND | 1 |  | 0
02.01.18 | Valvula de drenaje 2 1/2" | UND | 1 |  | 0
02.01.19 | Válvula tipo check de 2 1/2" | UND | 2 |  | 0
02.01.20 | Manómetros tipo Glicerina de carátula 0-60 PSI | UND | 5 |  | 0
02.01.21 | Termómetro tipo columna de 7" con termopozo | UND | 5 |  | 0
02.01.22 | Difusor para quirofano flujo laminar 48"x24" | UND | 6 |  | 0
02.01.23 | Difusor tipo lineal para quirofano 4"x48" | UND | 24 |  | 0
02.01.24 | Difusor con damper color blanco 8x8 | UND | 7 |  | 0
02.01.25 | Difusor con damper color blanco 6x6 | UND | 3 |  | 0
02.01.26 | Difusor de suministro 12x12 con damper color blanco | UND | 4 |  | 0
02.01.27 | Difusor de suministro 10x10 con damper color blanco | UND | 1 |  | 0
02.01.28 | Rejilla de extraccion tipo cubo con damper color blanco 6x6 | UND | 7 |  | 0
02.01.29 | Rejilla de extraccion tipo cubo con damper color blanco 8x6 | UND | 1 |  | 0
02.01.30 | Rejilla de extraccion aleta fija con damper color blanco 6x6 | UND | 9 |  | 0
02.01.31 | Rejilla de extraccion aleta fija con damper color blanco 8x6 | UND | 7 |  | 0
02.01.32 | Rejilla de extraccion aleta fija con damper color blanco 8x8 | UND | 5 |  | 0
02.01.33 | Rejilla de extraccion aleta fija con damper color blanco 10x8 | UND | 2 |  | 0
02.01.34 | Rejilla de extraccion aleta fija con damper color blanco 12x12 | UND | 4 |  | 0
02.01.35 | Rejilla de extraccion aleta fija con damper color blanco 14x8 | UND | 12 |  | 0
02.01.36 | Ducto en lámina galvanizada Cal.24 con accesorios. Incluye soporteria en riel channel y varilla todo rosca. | M2 | 972.4 |  | 0
02.01.37 | Aislamiento tipo ductwrapp | M2 | 574 |  | 0
02.01.38 | Termostato proporcional para control unidades manejadoras | UND | 4 |  | 0
02.01.39 | Sensor de temperatura para tubería de HVAC. Incluye conexionado de cableado. incluye acometida de control. | UND | 1 |  | 0
02.01.40 | Controlador electronico | ML | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  | 0
|  |  |  | IVA 19% |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL PROYECTO |  | 0
SON: